Первый слайд

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЯДЕРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ «МИФИ»

ИНСТИТУТ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ КИБЕРНЕТИЧЕСКИХ СИСТЕМ

КАФЕДРА «КОМПЬЮТЕРНЫЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ»

Разработка модуля обработки групповых запросов Modbus в среде Owen Logic

Выполнил: студент группы Б22-В71: Ролдугин В.Д.

Руководитель работы: Новиков Г.Г., к.т.н., доцент НИЯУ МИФИ

Место выполнения: ООО «Овен Цифровые решения»

Москва, 2025г.

Второй слайд

Цели и задачи работы

Цель работы — разработка модуля группового опроса Modbus-устройств для платформы КС1, обеспечивающего повышение производительности за счет оптимизации сетевых запросов.

Задачи работы:

- Изучение и анализ особенностей протоколов Modbus RTU/ASCII и их ограничений для групповой обработки запросов

- Разработка и реализация алгоритмов группировки переменных с учетом требований среды Owen Logic

- Тестирование работы модуля на оборудовании серии ПР200 с проверкой корректности формирования групповых запросов

Последний слайд
Основные результаты

Изучены особенности протоколов Modbus RTU/ASCII и среды Owen Logic, что позволило определить требования к группировке переменных: совпадение типа данных, адреса устройства, функций чтения/записи и условий опроса.

Разработан программный модуль для автоматического формирования групповых запросов с валидацией параметров и поддержкой двух режимов работы: с группировкой для производительности и обычного для прямого управления.

Проведено тестирование модуля, подтвердившее корректность группировки переменных и строгое соблюдение ограничений протокола Modbus.