1 слайд

Разработка модуля обработки групповых запросов Modbus в среде Owen Logic

Выполнил: студент группы Б22-В71: Ролдугин В.Д.

Руководитель работы: Новиков Г.Г., к.т.н., доцент НИЯУ МИФИ

Место выполнения: ООО «Овен Цифровые решения»

2 слайд

Проблема неэффективного опроса устройств

Последовательный опрос переменных приводит к значительным издержкам и ограничивает производительность системы КС1.

3 слайд

Цели и задачи работы

Цель работы — разработка модуля группового опроса Modbus-устройств для платформы КС1, обеспечивающего повышение производительности за счет оптимизации сетевых запросов.

______________________________________________________________

Задачи

- Изучение и анализ особенностей протоколов Modbus RTU/ASCII и их ограничений для групповой обработки запросов

- Разработка и реализация алгоритмов группировки переменных с учетом требований среды Owen Logic

- Тестирование работы модуля на оборудовании серии ПР200 с проверкой корректности формирования групповых запросов

4 слайд

Ключевые условия группировки запросов

🔢 Устройство — только переменные одного Slave

📊 Тип данных — одинаковый для всех переменных в группе

🔗 Адреса — последовательные без разрывов

🔄 Функции — одинаковые операции чтения/записи

🕒 Условия — совпадающие периоды или команды

⚙️ Команды — одна командная переменная на группу

И рисунок с ui и всем этим

5 слайд

Ограничения протоколов
Modbus RTU и ASCII

| Протокол | Функция | Макс. регистров |
| --- | --- | --- |
| RTU | 0x03, 0x04 | 125 |
| RTU | 0x10 | 123 |
| ASCII | 0x03, 0x04 | 61 |
| ASCII | 0x10 | 59 |

6 слайд

Пример формирования групповых запросов

| Переменная | Тип | Адрес переменной | Функция | Период | По команде |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Var-1 | Int (1 рег) | 500 | 0х03 | 100 мс | Адрес переменной типа bool: 512 |
| Var-2 | Int (1 рег) | 501 | 0х03 | 100 мс | Адрес переменной типа bool: 512 |
| Var-3 | Int (1 рег) | 506 | 0х04 | 50 мс | Адрес переменной типа bool: 600 |

Ограничение: макс. 16 регистров в запросе

7 слайд

Алгоритм формирования запросов

- ✅ Var-1 + Var-2 = Группировка возможна:

- 🔗 Адреса идут подряд (500→501)

- 🔄 Одинаковая функция 0x03

- 🕒 Одинаковый период 100 мс

- ⚙ Одинаковая командная переменная ⚙

- ❌ Var-3 = Индивидуальные запросы:

- 🔗 Разрыв адресов (501→506)

- 🔄 Разная функция 0x04

- 🕒 Разный период 50 мс

- ⚙ Разная командная переменная

И там рисунок с примером

8 слайд

Результаты и эффективность

📊 Эффективность:

- Снижение количества запросов на 33%

- Оптимизация сетевой нагрузки

- Повышение производительности системы

И схемка где 4 запроса и 6 
ну это усреднейный пример эффективность может и быть все 100% зависит от того что ввел пользователь

9 слайд

ПРОЦЕСС РАЗРАБОТКИ

📝АНАЛИТИКА (6 задач)

- Согласование требований

- Максимальное кол-во регистров в запросе

- Доработка шаблонов КС1

- Тех. описание в Справке и РП

- Корректировка макс. кол-во регистров в документации

- Корректировка макс. кол-во регистров в справке и в РП

⚙ РАЗРАБОТКА (9 задач)

- Добавить визуальные элементы

- Сохранять значения UI при закрытии проекта

- Привязка UI к бизнес-логике

- Сохранение/восстановление значений UI

- Передача параметров прибору

- Передача совмещенных запросов

- Открытие шаблонов КС1/КС2

- Ограничение на ввод регистров

- Изменение порядка анализаторов

- Тестирование Групповой опрос КС1

🐛 ИСПРАВЛЕНИЕ ДЕФЕКТОВ (5 задач)

- Некорректное число регистров в старых проектах

- Ограничения для протокола ASCII

- Проблемы с шаблонами старых версий

- Некорректные данные в ПР200

Скрин из джиры с подсздачами

10 слайд

ТЕСТИРОВАНИЕ

⚡ Комплексное тестирование

7 тест-кейсов:

- OL-T27: Валидация настроек ✅

- OL-T28: Проверка условий группировки ✅

- OL-T29: Вариации групп переменных ✅

- OL-T30: Статус операций ✅

- OL-T31: Редактирование переменных ✅

- OL-T32: Работа с шаблонами ✅

- OL-T33: Отключение группировки ✅

Скрин юнит тестов и просто тестирование с прибором

11 слайд

Основные результаты

- Изучены особенности протоколов Modbus RTU/ASCII и среды Owen Logic, что позволило определить требования к группировке переменных: совпадение типа данных, адреса устройства, функций чтения/записи и условий опроса.

- Разработан модуль, поддерживающий два режима работы: оптимизированный (с автоматической группировкой запросов для максимальной производительности) и прямой (для детального управления отдельными переменными).

- Проведено тестирование модуля, подтвердившее корректность группировки переменных и строгое соблюдение ограничений протокола Modbus.