1 слайд

Разработка модуля обработки групповых запросов Modbus в среде Owen Logic

Выполнил: студент группы Б22-В71: Ролдугин В.Д.

Руководитель работы: Новиков Г.Г., к.т.н., доцент НИЯУ МИФИ

Место выполнения: ООО «Овен Цифровые решения»

2 слайд

Проблема неэффективного опроса устройств

Последовательный опрос переменных приводит к значительным издержкам и ограничивает производительность системы КС1.

3 слайд

Цели и задачи работы

Цель работы — разработка модуля группового опроса Modbus-устройств для платформы КС1, обеспечивающего повышение производительности за счет оптимизации сетевых запросов.

______________________________________________________________

Задачи

- Изучение и анализ особенностей протоколов Modbus RTU/ASCII и их ограничений для групповой обработки запросов

- Разработка и реализация алгоритмов группировки переменных с учетом требований среды Owen Logic

- Тестирование работы модуля на оборудовании серии ПР200 с проверкой корректности формирования групповых запросов

4 слайд

Ключевые условия группировки запросов

🔢 Устройство — только переменные одного Slave

📊 Тип данных — одинаковый для всех переменных в группе

🔗 Адреса — последовательные без разрывов

🔄 Функции — одинаковые операции чтения/записи

🕒 Условия — совпадающие периоды или команды

⚙️ Команды — одна командная переменная на группу

И рисунок с ui и всем этим

5 слайд

Ограничения протоколов
Modbus RTU и ASCII

| Протокол | Функция | Макс. регистров |
| --- | --- | --- |
| RTU | 0x03, 0x04 | 125 |
| RTU | 0x10 | 123 |
| ASCII | 0x03, 0x04 | 61 |
| ASCII | 0x10 | 59 |

6 слайд

7 слайд

8 слайд

9 слайд

10 слайд

11 слайд