| № сценария | Тип сценария | Кол-во переменных | Запросов (без группы) | Запросов (с группой) | Сокращение запросов | Ключевой вывод |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Идеальная группировка | 10 | 10 | 1 | 90% | Максимальная эффективность в идеальных условиях |
| 2 | Смешанные условия | 3 | 6 | 4 | 33% | Частичная оптимизация в смешанных условиях |
| 3 | Несовместимые условия | 5 | 10 | 10 | 0% | Корректная работа при разных настройках |

# ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Результаты выполнения модуля группировки Modbus-запросов

## Б.1 Сценарий 1: Идеальная группировка

Исходные данные:

Таблица Б.1 - Параметры переменных для сценария 1

| Переменная | Тип данных | Адрес | Функция | Период опроса |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Var-1 | float | 0 | 0x03 | 100 мс |
| Var-2 | float | 2 | 0x03 | 100 мс |
| Var-3 | float | 4 | 0x03 | 100 мс |
| Var-4 | float | 6 | 0x03 | 100 мс |
| Var-5 | float | 8 | 0x03 | 100 мс |
| Var-6 | float | 10 | 0x03 | 100 мс |
| Var-7 | float | 12 | 0x03 | 100 мс |
| Var-8 | float | 14 | 0x03 | 100 мс |
| Var-9 | float | 16 | 0x03 | 100 мс |
| Var-10 | float | 18 | 0x03 | 100 мс |

Ограничения: Максимальное количество регистров в запросе: 125 (Modbus RTU)

Результаты работы:

- Запросов без группировки: 10 (каждая переменная отдельно)

- Запросов с группировкой: 1 (все переменные в одном запросе)

- Сокращение запросов: 90%

На рисунке Б.1 представлен интерфейс среды Owen Logic с конфигурацией переменных для данного сценария.

## Б.2 Сценарий 2: Группировка отключена

Исходные данные: Те же 10 переменных float, что и в сценарии 1.

Результаты работы:

- Запросов без группировки: 10

- Запросов с группировкой: 10 (группировка отключена)

- Сокращение запросов: 0%

На рисунке Б.2 показано отключение функции группировки в настройках модуля Owen Logic.

## Б.3 Сценарий 3: Смешанные условия

Исходные данные:

Таблица Б.2 - Параметры переменных для сценария 3

| Переменная | Тип данных | Адрес переменной | Функция | Период | По команде |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Var-1 | int (1 рег) | 500 | 0x03 | 100 мс | bool: 512 |
| Var-2 | int (1 рег) | 501 | 0x03 | 100 мс | bool: 512 |
| Var-3 | int (1 рег) | 506 | 0x04 | 50 мс | bool: 600 |

Ограничения: Максимальное количество регистров в запросе: 16

Результаты работы:

- Запросов без группировки: 6 (по 2 запроса на каждую переменную)

- Запросов с группировкой: 4

- Сокращение запросов: 33%

На рисунке Б.3 показано формирование групповых и индивидуальных запросов в среде Owen Logic для данного сценария.

## Б.4 Итоговая таблица результатов

Таблица Б.3 - Сводные результаты тестирования модуля группировки

| № сценария | Тип сценария | Кол-во переменных | Запросов (без группы) | Запросов (с группой) | Сокращение запросов | Ключевой вывод |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Идеальная группировка | 10 | 10 | 1 | 90% | Максимальная эффективность при полной совместимости |
| 2 | Группировка отключена | 10 | 10 | 10 | 0% | Корректная работа при отключенной оптимизации |
| 3 | Смешанные условия | 3 | 6 | 4 | 33% | Частичная оптимизация в реальных условиях |

Визуализация в среде Owen Logic:
На рисунках Б.4-Б.6 представлены скриншоты интерфейса среды Owen Logic, демонстрирующие:

- Конфигурацию переменных для каждого сценария

- Настройки модуля группировки

- Результаты формирования запросов

- Статистику эффективности оптимизации

Разработанный модуль успешно прошел тестирование и готов к промышленному применению.